**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА**

|  |
| --- |
|  |
|  | опис радова | јед мере | количина | јединична цена,  без ПДВ-а  (динар) | укупна цена,  без ПДВ-а  (динар) |
| 1. | Сечење фрез машином асфалта у зони извођења радова. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 20,00 |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће решетке са "L" профилом и одлагање на депонију, каналске решетке димензија 60x40x7 и део решетке од челичних профила дужине 1,7m |  |  |  |  |
|  |  | m' | 9,00 |  |  |
| 3. | Машинско разбијање бетонског канала кишне канализације зидова d=20 cm h=50cm и подних плоча 90cm x10m'. Сав шут и арматуру одвозити на депонију. |  |  |  |  |
|  |  | m 3 | 4,00 |  |  |
| 4 | Машински ископ рова са одвозом ископа на делу порушене решетке и проширење за несметан рад са потребним разупирањем. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8,00 |  |  |
| 5 | Набавка дробљеног камена 0-63  насипање и сабијање у слоју d=20cm подлога за подну плочу као и засипање, по завршетку бетонирања канала. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 |  |  |
| 6 | Справљање водонепропусног бетона MB30 и бетонирање подне плоче d=20cm канала кишне канализације. |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4,60 |  |  |
|  | опис радова | јед мере | количина | јединична цена,  без ПДВ-а  (динар) | укупна цена,  без ПДВ-а  (динар) |
| 7 | Израда двостране оплате и бетонирање зидова канала d=20cm са остављањем отвора за одвод воде у централни канал. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Набaвка и монтажа "L" профила 70/70/5mm рам за каналске решетке. |  |  |  |  |
|  |  | m' | 16,00 |  |  |
| 9 | Постављањем постојећих каналских решетки дим 60x40 са израдом и монтажом дела решетке косог завршетка до ивичњака |  |  |  |  |
|  |  | ком | 17,00 |  |  |
| 10 | Набавка и монтажа потребне арматуре |  |  |  |  |
|  |  | kg | 150,00 |  |  |
| 11 | Набавка планирање и сабијање тампона 0-30 подлога асфалта. |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,00 |  |  |
| 12 | Асфалтирање дела улице око канала у слоју 6+4cm |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 12,00 |  |  |
|  | УКУПНО, без ПДВ-а | | | |  |
| УКУПНО, са ПДВ-ом | | | | |  |